

 **19 / 232 – 03.12.2015.**

**ПРЕДМЕТ: Допуна Конкурсне документације бр. 19 / 208 од 24.11.2015.**

**Јавна набавка мале вредности – Д - 11 / 2015 – Опрема за науку**

Конкурсна документација бр. 19 / 208 од 24.11.2015. се допуњује тако што се:

**на страни 60, у колони „Кол. у ком.“ уписује број 1**

Све остале одредбе из Конкурсне документације, претходних питања и одгова и претходне измене и допуне Конкурсне документације остају непромењене.

Сходно горе наведеном, ова допуна, заједно са страном која садржи допуну, означеном са **60и,** представља саставни део Конкурсне документације односно **страна 60и замењује** **страну 60** у првобитној Конкурсној документацији. Укупан број страна остаје непромењен – 115.

Понуђачи који су већ доставили понуде за партију 1 или 2 нису у обавези да достављају нове понуде.

**Декан Факултета**

 **Проф. Др Жељко Томановић**

-60и-

|  |
| --- |
| **ПОНУЂАЧ:**  |
| **ПОНУДА бр.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр**.:  **Д – 11 / 2015****ПАРТИЈА БР. 3 - Бинокулар - Стерео микроскоп**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | **НАЗИВ ДОБРА** | КОЛ. У КОМ: | ЦЕНА ПО ЈЕД. МЕРЕ БЕЗ ПДВ-а | УКУПНАЦЕНА БЕЗ ПДВ-а |
| **1.** | **Бинокулар - стерео микроскоп марке „Bresser Science ETD 101 7-45 x“ или одговарајући, са следећим карактеристикама:** **-** комфорно бинокуларно  посматрање, са нагибом од  45о и могућношћу ротирања  од 360о;- напон: 12 V / 10 W,  са могућношћу  прилагођавања;- увећања: 7х – 45х- окулари: 2х WF10x- пречник окулара: 30,2 мм- објективи: 0.7х – 4.5 х  стерео-зум објектив- јачина струје: 220 / 240 Vса додатним прибором:- 2х WF10x окулара | 1 |  |  |