

**20 / 41 – 02.11.2015.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**РАДОВА**

**БРОЈ Р - 3 / 2015**

**РАДОВИ – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“**

**„Интернет“ адреса: www.bio.bg.ac.rs**

**РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 12.11.2015. у 11,00 h**

|  |
| --- |
| **Београд, новембар 2015. Године** |

На основу чл. 39 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15 ), чл. 6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр. 29/13 и 86 / 15), Одлуке бр. 20 / 38 од 30.10.2015. о покретању поступка јавне набавке радова – Капитално одржавање зграда и објеката за поребе образовања - Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“ и Решења бр. 20 / 39 од 30.10.2015. о образовању комисије за јавну набавку, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**За јавну набавку мале вредности радова – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања -**

**Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“**

**бр. ЈН: Р - 3 / 2015**

**САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**I - Позив за подношење понуде и општи подаци о**

**јавној набавци – стр. 4**

**II - Упутство Понуђачу како да сачини понуду – стр. 8**

**III - Услови наручиоца – стр. 31**

**IV - Испуњеност услова Понуђача, Подизвођача,**

**члана групе Понуђача за учешће у поступку јавне**

**набавке мале вредности – стр. 38**

**V - Критеријуми за оцењивање понуде – стр. 44**

**VI - Подаци о Понуђачу / Подизвођачу / члану групе**

**Понуђача (А, Б, В, Г) – стр. 45**

**VII - Образац понуде и образац структуре цене – стр. 52**

**VIII - Образац трошкова припреме понуде – стр. 95**

**IX - Изјва Понуђача / Подизвођача / члана групе**

**Понуђача о испуњености услова за учешће у**

**поступку – стр. 97**

**X - Изјава о независној понуди – стр. 104**

**ХI - Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2**

**Закона – стр. 106**

**XII - Изјава о финансијском средству обезбеђења и**

**менична писма – стр. 108**

**XIII - Споразум чланова групе Понуђача којим се**

**обавезују према Наручиоцу – стр. 116**

**XIV - Изјава Понуђача да извршење набавке неће**

**делимично поверити Подизвођачу – стр. 118**

**XV - Изјава Понуђача да ће извршење набавке**

**делимично поверити Подизвођачу – стр. 120**

**XVI - Модел уговора – стр. 122**

**I**

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Студентски трг 16, као Наручилац, на основу чл. 39, 55 став 1 тачка 2 и члана 61 став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15, 68/15), а у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 29/13 и 86/15), Одлуком бр. 20 / 38 од 30.10.2015. о покретању поступка јавне набавке радова – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“ и Решењем бр. 20 / 39 од 30.10.2015. о образовању комисије за јавне набавке позива Понуђаче да поднесу писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

**1. Подаци о Наручиоцу**

Наручилац: Универзитет у Београду – Биолошки факултет

Адреса: Студентски трг бр. 16

ПИБ: 100043776

Матични број: 07048599

Број рачуна: 840-1814666-61

Шифра делатности: 8542

Регистарски број: 6014242523

Интернет страница Наручиоца: [www.bio.bg.ac.rs](http://www.bio.bg.ac.rs/)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда је објављен **02.11.2015.** на Порталу јавних набавки и на „Интернет“ страници Наручиоца.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке су радови – **Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“** за потребеУниверзитета у Београду – **Биолошког факултета (у даљем тексту: Наручилац)**.

Назив и ознака из Општег речника набавки: 50000000 услуге одржавања и поправки.

Понуда мора бити припремљена у складу са конкурсном документацијом.

**4. Отварање понуда**

**Јавно отварање понуда одржаће се одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 12.11.2015. године у 11,15 часова,** на адреси: Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Београд, Студентски трг 3, десно крило зграде, II спрат, Институт за физиологију и биохемију, соба 64.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

Присутни представници Понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, Наручиоцу поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно да учествују само овлашћени представници Понуђача. Овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда обавезно мора да садржи следеће податке: назив, пословно име Понуђача, седиште, адресу за пријем поште, адресу електронске поште, матични број и ПИБ.

О поступку јавног отварања сачиниће се записник о отварању понуда, који потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници Понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац је дужан да Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од 3 (три) дана од дана отварања.

**5. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**6. Резервисана јавна набавка**

**Није** у питању резервисана јавна набавка.

**7. Електронска лицитација**

**Не** спроводи се електронска лицитација.

**8. Врста оквирног споразума**

Предметни поступак се **НЕ** спроводи ради закључења оквирног споразума.

**9. Контакт лице (служба)**

Референт за јавне набавке – Јасмина Ћирић – [nabavke@bio.bg.ac.rs](mailto:nabavke@bio.bg.ac.rs), факс: 011-2-639-882.

**10. Рок за доношење Одлуке о додели уговора**

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

**Декан Факултета**

**Проф. Др Жељко Томановић**

**II**

**УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ**

**1. Подношење понуде**

Понуђач доставља понуду у писменом облику.

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда мора бити сачињена на обрасцу оригинала конкурсне документације, јасна и недвосмислена, као и потписана и оверена печатом Понуђача. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији Понуђач попуњава хемијском оловком или машином / рачунаром читко, јасно и недвосмислено. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко других речи, изузев када је то неопходно да би Понуђач исправио грешке које је направио. Понуђачи морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуда мора да садржи све обрасце који су захтевани Конкурсном документацијом, у складу са напоменама датим на обрасцима. Потребно је да сваки Образац буде потписан од стране овлашћеног лица (пун потпис, не иницијали) и оверен званичним печатом.

Понуда мора бити припремљена у складу са конкурсном документацијом.

Од Понуђача се очекује да буде упознат са свим позитивним законима, подзаконским актима, а посебно Правилницима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Конкурсна документација се може преузети радним даном од 10 до 14 часова на адреси Универзитет у Београду – **Биолошки факултет,** Београд, Студентски трг бр. 3, десно крило зграде, II спрат, соба 64 или електронским путeм са Портала јавних набавки или сајта факултета.

Конкурсну документацију пажљиво штампати, водећи рачуна о маргинама како би обрасци били комплетни на А4 формату;

**Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране Наручиоца** **најкасније до 12.11.2015. године до 11,00 часова.**

Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када Научилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико Понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти односно кутији у којој се понуда налази забележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуђач доставља једну понуду, у писаном облику. Ако Понуђач достави више понуда, све понуде тог Понуђача ће бити одбијене.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, на адресу: Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Београд, Студентски трг 3, десно крило зграде, II спрат, Институт за физиологију и биохемију, соба 64. Коверта са понудом мора имати ознаку **"Понуда за радове – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“ – нe отварати“ – Р–3 / 2015"**, а на полеђини назив Понуђача, адресу и телефон лица за контакт. Уколико понуда није затворена, запечаћена и обележена на захтевани начин, Наручилац није одговоран за преурањено отварање понуда или за њене евентуалне недостатке. Незатворене понуде се неће разматрати. Уредно достављене благовремене понуде са свим прилозима се чувају као архивски материјал у документацији Биолошког факултета и не враћају се Понуђачима.

У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Подношењем понуде Понуђач потврђује да је у потпуности прихватио документацију и јавни позив.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити Понуђачима неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са

назнаком да су поднете неблаговремено.

**2. Обавезна садржина понуде**

Понуда се сматра прихватљивом и одговарајућом ако Понуђач поднесе:

1. Попуњен, потписан и оверен образац "Подаци о Понуђачу".
2. Попуњен, потписан и оверен образац понуде и образац

структуре цене.

3) Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме

понуде, уколико је таквих трошкова било (није обавезан

образац).

4) Попуњену, потписану и оверену „Изјаву“ дату под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу, да Понуђач

испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4. Закона о

јавним набавкама (обавезне услове).

5) Попуњену, потписану и оверену „Изјаву“ дату под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу да члан групе

Понуђача испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4

Закона о јавним набавкама (обавезне услове) ако понуду

подноси група Понуђача.

6) Попуњену, потписану и оверену „Изјаву“ дату под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу да Подизвођач

испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4

Закона о јавним набавкама (обавезне услове) ако Понуђач

део набавке поверава Подизвођачу.

7) Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола

предвиђена посебним прописом (копија).

8) Доказ да Понуђач испуњава и додатне услове:

- да има искуства у вршењу радова који су предмет

набавке;

- да над њим није покренут поступак стечаја или

ликвидације односно претходни стечајни поступак;

9) Попуњен, потписан и оверен образац „Изјаве Понуђача о

независној понуди“;

10) Попуњен, потписан и оверен образац Изјаве у складу са

чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, дате под

материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о

поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити

животне средине и којом Понуђач гарантује да

нема забрану обављања делатности која је на снази у

време подношења понуде)

11) Попуњен, потписан и оверен „Модел уговора“.

12) Попуњену, потписану и оверену „Изјаву о подношењу

заједничке понуде“ као и податке о Понуђачу из заједничке

понуде, ако се подноси заједничка понуда.

13) Попуњене, потписане и оверене податке о Подизвођачу, ако

се набавка делимично поверава Подизвођачу.

14) Попуњену, потписану и оверену Изјаву Понуђача да

извршење набавке неће делимично поверити Подизвођачу.

15) Попуњену, потписану и оверену Изјаву да ће извршење

набавке делимично поверити Подизвођачу, ако ће Понуђач

извршење набавке делимично поверити Подизвођачу.

16) Споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке –

уколико понуду подноси група Понуђача.

17) Попуњен, потписан и оверен образац Изјаве о средству

финансијског обезбеђења и меничних писама, уколико се

тражи финансијско средство обезбеђења

Понуда мора да испуњава и остале услове и захтеве из конкурсне документације.

Уколико је Понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и попуњен Образац трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом.

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и оверавају печатом сви Понуђачи из групе или може да одреди једног Понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. Ово се **не односи** на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама)

У случају да се Понуђачи определе да један из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81 Закона.

Наручилац ће одбити понуду ако Понуђач не докаже да испуњава **обавезне и додатне услове** за учешће у поступку, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног или ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама, као и у другим случајевима предвиђеним Законом о јавним набавкама.

Наручилац ће **одбити** све **неодговарајуће, неприхватљиве и неблаговремене** понуде.

1. **Језик**

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

У случају спора, релевантна је верзија на српском језику.

**4.** Измене, допуне и опозив понуда

Понуђач може да **измени, допуни или опозове понуду**, писаним обавештењем, **само пре истека рока за подношење понуда.**

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде заједно са документима из којих је јасно који део понуде се мења, допуњује или опозива, се доставља са ознаком “Измена понуде”, “Допуна понуде”, “Измена и допуна понуде” или “Опозив понуде”за јавну набавку бр. \_Р – 3 / 2015\_ од \_30.10.\_\_ 2015. год. за **радове – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“ –** **НЕ ОТВАРАТИ** - за потребе Универзитета у Београду – **Биолошког факултета**. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. У случају опозива понуде, иста се неотворена враћа Понуђачу.

Обавештење треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда. Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење понуда.

Понуђач може писаном изјавом да одустане од своје достављене понуде **у року за подношење понуде.** Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, с'обавезном назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају се понуда неотворена враћа Понуђачу.

**5.** Исправка грешака у поднетим понудама

Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће бити одбијена уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсној документацији.

Уколико Понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке **парафира и овери печатом**, с' тим да прецртано остане читљиво. У случају подношења заједничке понуде потпис и оверу печатом ставља одговорно лице овлашћеног члана групе Понуђача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

**6**. Обустава поступка

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана када одлука о обустави поступка постане коначна, објави обавештење на Порталу јавних набавки и на својој „интернет“ страници.

**7. Рок за закључење уговора о јавној набавци**

Наручилац је дужан да достави уговор Понуђачу којем је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112 став 2 тачка 5 Закона.

**8. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана, пре истека рока за подношење понуда, а додатне информације или појашњења телефоном нису дозвољена.

Наручилац ће одмах, односно у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева писмени одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој „Интернет“ страници.

Питања треба упутити на адресу: Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Београд, Студентски трг 3, десно крило зграде, II спрат, Институт за физиологију и биохемију, соба 64, уз напомену "Информације или појашњења – јавна набавка мале вредности – број **Р-3 / 2015** – **Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“.** Особа за контакт је: Јасмина Ћирић, факс: 011-2639-882, електронска адреса: nabavke@bio.bg.ac.rs.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом о јавним набавкама и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и Понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама.

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу истог. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Све измене или допуне Конкурсне документације нумеришу се посебним бројем и без одлагања објављују на Порталу јавних набавки и на сајту Факултета.

Све измене или допуне, достављене и објављене на напред наведени начин представљају саставни део Конкурсне документације, и Наручилац их објављује на Порталу јавних набавки и свом сајту.

Стране (листови) које садрже извршене измене прилажу се Конкурсној документацији уместо страна које замењују, а уколико је извршена допуна Конкурсне документације, нове стране се додају Конкурсној документацији, према упутству Наручиоца које ће бити наведено у допису. Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које се замењују, с' тим да ће се броју страна додати и слово, док ће стране којим се Конкурсна документација допуњује бити обележене новим бројевима, са напоменом у допису Наручиоца, уз који ће бити достављена допуна, о укупном броју страна Конкурсне документације.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити допуњује Конкурсну документацију.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или Понуђача путем електронске поште или факса, страна која је извршила достављање је дужна да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Понуда која не буде припремљена и поднета у складу са комплетном Конкурсном документацијом ће бити одбијена као неприхватљива.

**9.** **Додатна објашњења од Понуђача**

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача (члан 93. Закона).Цена или садржај понуде не смеју да се мењају.

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

1. **Заштита података Понуђача**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о Понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди (члан 14. Закона о јавним набавкама).

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица Понуђача.

Понуђач је дужан да у својој понуди назначи који се од достављених докумената односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац има право да изврши проверу основаности одређивања поверљивости документа или податка које је, као такве, одредио Понуђач у поступку. Уколико утврди да не постоје напред наведени услови за одређивање податка или документа поверљивим, Наручилац ће позвати Понуђача да опозове ознаку поверљивости тако што ће преко постојеће ознаке представник Понуђача уписати „ОПОЗИВ“, датум и време опозива и потписати се. Уколико Понуђач, на основу чињеница које му предочи Наручилац, а које указују на одсуство оправданости поверљивости, одбије да опозове поверљивост, Наручилац ће одбити понуду у целини.

**11. Негативне референце**

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ да је Понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на која се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као Подизвођачи, односно чланови групе Понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску или коначну одлуку која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други Наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

**12. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

**13. Разлози због којих понуда може бити одбијена**

Наручилац ће одбити понуду ако је **неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа**, а све у складу са чланом 3 тачком 31, 32 и 33 Закона о јавним набавкама.

Такође, Наручилац ће одбити понуду и ако:

1) Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) Понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења (уколико се тражи);

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

**14. Увид у документацију**

Понуђач има право да изврши увид у документацију односно понуде других Понуђача у поступку после доношења Одлуке о додели уговора односно Одлуке о обустави поступка; за извршењеувида у документацију треба да поднесе писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да Понуђачу одговори на писмени захтев у законском року и омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. Закона.

**15. Заштита права**

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или могло да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији и може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој „Интернет“ страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев за заштиту права сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека наведеног рока од 3 (три) дана сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. Након доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона о јавним набавкама, односно Одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Уз захтев за заштиту права се обавезно подноси и доказ о уплати таксе за поднети захтев, у складу са чл. 156 Закона о јавним набавкама. На уплатници се наводе следећи подаци:

- сврха плаћања: Републичка административна такса,

за јавну набавку ... (број или друга ознака конкретне

јавне набавке, ако се подноси по други пут захтев за

заштиту права у истој јавној набавци потребно је

прецизно назначити захтев за заштиту права поводом

кога се плаћа такса);

- корисник (прималац): Буџет Републике Србије;

- шифра плаћања: 153;

- бр. жиро-рачуна: 840-742221843-57;

- број модела: 97;

- позив на број: 50-016.

Такса за захтев за заштиту права износи, у складу са чл. 156. ст. 1. т.1. Закона о јавним набавкама, 60.000,00 динара.

Доказ о уплати напред наведене таксе јесте оригинална потврда банке о извршеном преносу средстава на наведени рачун Републике Србије.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из ст. 1 чл. 151. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком, који доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. Против овог закључка подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема истог поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе доставља истовремено Наручиоцу. Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком који доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети Одлуку о додели уговора, Одлуку о закључењу оквирног споразума, Одлуку о признавању квалификације и Одлуку о обустави поступка, нити може закључити Уговор о јавној набавци пре доношења Одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Ако поднети Захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из чл. 151. ст. 1 Закона о јавним набавкама, Наручилац ће такав Захтев одбацити Закључком, који се доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији за заштиту права. Против овог Закључка подносилац Захтева за заштиту права може у року од 3 (три) дана од пријема истог поднети жалбу републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

**16. Самостална / заједничка понуда / понуда са**

**Подизвођачима**

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као Подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У „Обрасцу понуде“ Понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са Подизвођачем. Уколико понуду подноси група Понуђача, у „Обрасцу понуде“ треба навести све учеснике у заједничкој понуди.

Ако понуду подноси група Понуђача, сваки од Понуђача је дужан да поднесе тражене доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Тај споразум обавезно мора да садржи податке из члана 81. ст. 4. т. 1. до 6. Закона, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем;

-обавезама сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. Лице у односу са којим постоји сукоб интереса не може бити члан групе Понуђача којој је додељен уговор.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе опште податке о сваком учеснику из групе Понуђача, а за сваког учесника у групи да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ст. 1. т. 1. до 4. Закона о јавним набавкама. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. доставља се за оног учесника који извршава тај део набавке.

Група Понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Уколико ће Понуђач извршење набавке делимично поверити Подизвођачу, дужан је да то наведе у понуди. У том случају, Понуђач је дужан да наведе назив Подизвођача, део набавке који ће поверити Подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити Подизвођачу као и правила поступања Наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно Подизвођачу, а уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај Подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који ће поверити Подизвођачу не може бити већи од 50%.

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, односно Подизвођачима, Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко Подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште Подизвођача уколико ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу. Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. У случају подношења понуде са Подизвођачем / Подизвођачима, Понуђач је дужан да достави копију Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број Подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као Подизвођача лице које није навео у понуди, осим ако је на страни Подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, под условом да то лице испуњава све услове одређене за Подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца; у супротном, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету. У овом случају Наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Лице у односу са којим постоји сукоб интереса не може бити Подизвођач Понуђачу којем је додељен уговор.

Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код Подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

**17. Модел уговора**

Део Конкурсне документације је и Модел уговора, који Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора.

Уколико група Понуђача подноси заједничку понуду, попуњен модел уговора потписује представник групе Понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем Подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, односно сви Подизвођачи.

**III**

**УСЛОВИ НАРУЧИОЦА**

**1. Цена**

Цена мора бити изражена у динарима.Понуђач је дужан да понуди цене за све ставке из обрасца понуде као и укупну цену. Уколико Понуђач не понуди цене за све ставке и укупну цену, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. Цена мора да буде са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с' тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Понуђачи могу добра из јавног позива понудити и у еврима. За прерачунавање у динаре ће се користити средњи девизни курс НБС на дан отварања понуда.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац може поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12).

Цена треба да буде изражена укупно у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и мора бити фиксна. У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ-а. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без ПДВ-а. Ако Понуђач није обвезник ПДВ-а или је предмет набавке ослобођен ПДВ-а, у рубрици предвиђеној за упис цене са ПДВ-ом се уписује исти износ као у колони предвиђеној за упис нето цене, а рубрика предвиђена за упис ПДВ-а се оставља празна.

У случају да Понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир приликом оцене понуда, али може бити узет у обзир приликом закључења уговора уколико понуда тог Понуђача буде изабрана као најповољнија у складу са предвиђеним критеријумом.

У случају поремећаја на монетарном тржишту и раста курса од преко 125,00 динара за 1 EУРО, Понуђач може тражити измену цене.

1. **Квалитет**

Понуђач је дужан да радове изврши квалитено и у складу са стандардима за ту врсту посла. Квалитет свих материјала мора бити у складу са описом датим у Обрасцу понуде. Уколико Понуђач својом понудом не испоштује све захтеве из Обрасца понуде, Наручилац ће његову понуду одбити као неодговарајућу. За опрему која се тражи у Обрасцу понуде, у ситуацији да се иста разликује од оне специфициране предмером, потребно је навести следеће податке: произвођача опреме, тип (каталошки број произвођача), све меродавне техничке карактеристике. Ове податке Понуђач треба да наведе у изјави коју даје на свом меморандуму и прилаже својој понуди, без дописивања у Обрасцу понуде. За печ панеле, утичнице и SFTP кабл обавезно доставити атест за категорију 6А издат од стране независне, међународно признате лабораторије („DELTA“, „SGS“, „3P GHMT“) по стандарду EN50173. Наручилац неће прихватити било каква одступања од стандарда и норматива за ову врсту радова. Понуда која не буде имала тражени атест и изјаву ће бити одбијена као неодговарајућа.

**3. Количина и опис радова**

У свему у складу са Обрасцем понуде (поглавље VII).

**4. Рок извршења радова**

У складу са условима из понуде, а максимално 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора.

**5. Место извршења радова**

Универзитет у Београду – Биолошки факултет – Институт за ботанику и Ботаничка башта „Јевремовац“ – Таковска 43.

**6. Рекламација**

У случају да се утврде недостаци у квалитету извршених радова или употребљеног материјала, Понуђач их у року од максимум 5 (пет) дана мора отклонити.

**7. Гарантни рок**

Гарантни рок за све извршене радове треба да износи минимум 2 (две) године.

**8. Начин, рок и услови плаћања**

Плаћање ће се вршити у складу са условима утврђеним уговором, а према условима из понуде. Рок плаћања треба да буде **до 45 (четрдесетипет) дана од дана пријема фактуре.** Понуда са роком плаћања дужим од 45 дана ће бити одбијена.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Авансно плаћање се **не прихвата.** Понуда Понуђача који понуди авансно плаћање ће бити одбијена као **неприхватљива.**

**9. Средства финансијског обезбеђења**

**Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:**

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – уредно потписану и регистровану сопствену бланко-меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име озбиљности понуде, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.** Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30 (тридесет) дана** од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; Понуђач коме је додељен уговор не потпише благовремено уговор о јавној набавци; Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће, одмах по закључењу уговора са изабраним Понуђачем, вратити менице Понуђачима са којима није закључен уговор. Уколико Понуђач не достави меницу његова понуда ће бити одбијена као **неприхватљива.**

**Уколико је набавка обликована по партијама, меницу треба доставити за сваку партију посебно.**

**Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:**

Понуђач којем буде додељен уговор је дужан да приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко-меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. закон и 31/2011).

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Меница се не може вратити Понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је Понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

**10.Рок важења понуде**

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде Наручилац ће у писаном облику затражити од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

**11. Понуда са варијантама није дозвољена**

**12.** Одлука о додели уговора

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у оквирном року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој „Интернет“ страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

**Уговор са најповољнијим Понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана после истека рока за подношење захтева за заштиту права Понуђача.**

У случају да Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**IV**

**ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

***Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:***

* *да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 т. 1 Закона);*
* *да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 т. 2 Закона);*
* *да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75 ст. 1 т. 4 Закона);*
* *да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75 ст. 1 т. 5 Закона);*

*да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану*

*обављања делатности, која је на снази у време*

*подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).*

Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора да испуни и **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, и то:

* *да има искуства у вршењу радова који су предмет набавке;*
* *да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак;*

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80. Зaкона, Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко Подизвођача*, као и услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона (ако је дозвола потребна).*

Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

*Услов из члана 75. став 1., тачка 5. Закона (ако је дозвола потребна) дужан је да испуни Понуђач из групе Понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.*

**ДОКАЗИВАЊЕ (образац) за оцену испуњености услова**

Доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1. тач. 1. до 4. (обавезне услове) Закона о јавним набавкама Понуђач потврђује **писменом изјавом датом под кривичном и материјалном одговорношћу.** Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица Понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. **Уколико понуду подноси група Понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. **Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем,** Понуђач је дужан да достави Изјаву Подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност услова из члaна 75.став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама Наручилац доказује достављањем **важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (копија.).**

Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача је у обавези да попуни Изјаву да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона о јавним набавкама. У том случају Образац треба копирати у довољном броју примерака. Додатни услови се испуњавају заједно (услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона дужан је да испуни Понуђач из групе Понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова).

Уколико понуду подноси Понуђач са Подизвођачем, Понуђач је дужан да за Подизвођача/е достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко Подизвођача (ако је дозвола потребна). Уколико Понуђач подноси понуду са више Подизвођача, у обавези је да Образац изјаве копира у довољном броју примерака.

**ДОКАЗИВАЊЕ за оцену испуњености додатних услова**

Доказ да Понуђач испуњава и додатне услове:

- да над њим није покренут поступак стечаја или

ликвидације односно претходни стечајни поступак –

потврда **АПР**

- да има искуства у извођењу радова који су предмет

набавке истог или већег обима у текућој и претходној

години–копија минимум 1 (једног) уговора и потврда –

препорука од минимум 1 (једног) Корисника радова за које

су радови вршени – уговор и препорука морају бити од

истог корисника радова - за сваку годину по 1 уговор и

потврда

Додатне услове група Понуђача испуњава **заједно**.

Уколико постоји недоумица о томе да ли Понуђач испуњава неки од услова утврђених конкурсном документацијом Наручилац може од Понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може да достави у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива и најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Изабрани Понуђач је дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива Наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, његова понуда ће се одбити као **неприхватљива**.

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године примењује Правилник о садржини Регистра Понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију Понуђача („Службени гласник РС“, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар Понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75 став 1 т. 1 до 4 Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на страни Агенције за привредне регистре проверити да ли је лице које поднесе понуду уписано у Регистар Понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру Понуђача.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (Образац ХI у Конкурсној документацији).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву ако не садржи све доказе одређене Конкурсном документацијом ако Понуђач наведе у понуди „Интернет“ страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није изворно дата на српском језику, мора да буде преведена на српски језик и превод оверен од стране судског тумача.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

За све што није прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.

**V**

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ**

**Наручилац ће донети одлуку о додели уговора на основу критеријума најниже понуђене цене.**

Цена која ће бити узета у обзир приликом одлучивања јесте понуђена цена исказана без ПДВ-а, у коју су урачунати сви зависни и други трошкови.

У случају да Понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир приликом оцене понуда, али може бити узет у обзир приликом закључења уговора уколико понуда тог Понуђача буде изабрана као најповољнија у складу са предвиђеним критеријумом.

*НАПОМЕНА: У случају да два или више Понуђача понуде исту најнижу цену, предност ће имати понуда са повољнијим условима плаћања.У случају исте најниже цене и истих услова плаћања, предност има Понуђач који даје дужу гаранцију. У случају да две или више понуда имају исту најнижу цену, исте услове плаћања и исти гарантни рок, предност ће имати понуда која даје дужи рок плаћања.*

**VI**

**А) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Понуда број:** |  |
| **Датум:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Пуно пословно име**  **привредног субјекта** |  |
| **Скраћени назив** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Седиште** | **Место** |  |
| **Општина** |  |
| **Адреса** |  |
| **Одговорно лице** | |  |
| **Особа за контакт** | |  |
| **Телефон** | |  |
| **Телефакс** | |  |
| **Електронска адреса** | |  |
| **Рачун – Банка** | |  |
| **Матични број Понуђача** | |  |
| **Шифра делатности** | |  |
| **Порески идентификациони**  **број Понуђача** | |  |
| **Регистарски број** | |  |
| **Обвезник ПДВ-а** | | **ДА НЕ**  **(заокружити одговарајуће)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

**а) самостално;**

**б) са Подизвођачем;**

**в) као заједничку понуду**

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о Подизвођачу, уколико се понуда подноси са Подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група Понуђача.

**Б) ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

Изјављујемо да наступамо као група Понуђача у поступку јавне набавке мале вредности бр. Р – 3 / 2015 – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем:

ПУН НАЗИВ И РАДОВИ КОЈЕ ЋЕ ПРОЦЕНТУАЛНО ПОТПИС

СЕДИШТЕ ИЗВРШИТИ УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ОДГОВОРНОГ

(АДРЕСА) ЧЛАН ГРУПЕ ГРУПЕ У ПОНУДИ ЛИЦА И

ПЕЧАТ

ЧЛАНА

Овлашћени члан:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

**НАПОМЕНА: у случају подношења самосталне понуде прецртати овај образац.**

**В) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Пуно пословно име**  **привредног субјекта** |  |
| **Скраћени назив** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Седиште** | **Место** |  |
| **Општина** |  |
| **Адреса** |  |
| **Одговорно лице** | |  |
| **Особа за контакт** | |  |
| **Телефон** | |  |
| **Телефакс** | |  |
| **Електронска адреса** | |  |
| **Рачун – Банка** | |  |
| **Матични број Понуђача** | |  |
| **Порески идентификациони**  **број Понуђача** | |  |
| **Регистарски број** | |  |
| **Обвезник ПДВ-А** | | **ДА НЕ**  **(заокружити одговарајуће)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**НАПОМЕНА: образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе Понуђача. У случају подношења самосталне понуде прецртати овај образац.**

г) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив Подизвођача** |  |
| **Седиште и адреса Подизвођача** |  |
| **Одговорно лице Подизвођача** |  |
| **Особа за контакт** |  |
| **Телефон** |  |
| **Телефакс** |  |
| **Рачун – банка** |  |
| **Електронска адреса** |  |
| **Текући рачун предузећа и банка** |  |
| **Матични број Подизвођача** |  |
| **Порески број Подизвођача** |  |
| **Регистарски број Подизвођача** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће извршити Подизвођач** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити Подизвођач** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обвезник ПДВ-а** | | **ДА НЕ**  **(заокружити одговарајуће)** | | |
| **Датум:** | **М.П.** | | **Потпис овлашћеног лица** |

**НАПОМЕНА: образац копирати у потребном броју примерака за сваког Подизвођача. Образац потписује и оверава овлашћено лице Подизвођача. У случају подношења самосталне понуде прецртати овај образац.**

**VII**

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

Понуђач на основу чл. 87. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15, 68/15) даје понуду за **радове - капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“**:

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОНУЂАЧ:** | |
| **ПОНУДА бр.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**  **бр**.: **Р-3 / 2015** | |
| **ПОНУДА**  **Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Р. бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Jединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | | **A.** | **Земљани радови** |  |  |  |  | | 1. | Tрaсирaњe и искoп рoвa, димeнзиja прeсeкa 0,4x0,8м, у зeмљишту ИИИ кaтeгoриje сa пoстaвљaњeм дoњeг слoja пoстeљицe кaблa фoрмирaнe oд слoja пeскa грaнулaциje дo 4 мм или уситњeнe прoсejaнe зeмљe "здрaвицe" дeбљинe слoja 10 цм. | м | 519 |  |  | | 2. | Зaтрпaвaњe рoвa димeнзиja прeсeкa 0,4x0,8м, сa тaмпoнирaњeм у слojeвимa 20-30 цм дeбљинe, сa врaћaњeм гoрњeг слoja пoстeљицe oд пeскa, пoрaвнaњeм тeрeнa, пoстaвљaњeм ПВЦ мeхaничкoг штитникa 10 цм изнaд кaблa и ПВЦ трaкe зa упoзoрeњe 40 цм изнaд кaблa. | М | 519 |  |  | | 3. | Испoрукa и пoлaгaњe okiten црeвa f 70мму вeћ припрeмљeни рoв, сa изрaдoм нeoпхoднoг брoja нaстaвaкa oдгoвaрajућим муфoвимa и увoђeњeм у тeмeљнe стoпe стубoвa зa мoнтaжу кaмeрa или рaзвoднe oрмaнe или у oбjeкaт. | м | 519 |  |  | | 4. | Сeчeњe бeтoнскo-aсфaлтних стaзa у ширини oд 30 цм, зa прoлaз okiten црeвa. Цeнoм oбухвaтити пoнoвнo бeтoнирaњe и aсфaлтирaњe сa крпљeњeм спoja стaрoг и нoвoг aсфaлтa. | м | 10 |  |  | | 5. | Пoдбушивaњe бeтoнскo aсфaлтних стaзa нa дубини oд 0,8м сa прeчникoм рупe f 100 цм зa прoлaз okiten црeвa. У цeну урaчунaти свe припрeмнe рaдњe зa пoдбушивaњe. | м | 4 |  |  | | 6. | Искoп рупe 0,6x0,6x0,8м у зeмљишту III кaтeгoриje сa мoнтaжoм oплaтe, изрaдoм бeтoнскoг тeмeљa стубa (MБ 20 0,3м3), пoстaвљaњe ПВЦ цeви зa улaз-излaз кaблoвa и пoстaвљaњe aнкeрa у бeтoн. Teмeљ стубa пoдићи зa 10 цм изнaд тeрeнa. | ком. | 3 |  |  | | 7. | Нaбaвкa испoрукa и угрaдњa чeличнoг стубa зa мoнтaжу кaмeрa и рaзвoдних oрмaнa укупнe дужинe 4 м сa oтвoрoм сa пoклoпцeм у дoњeм сeгмeнту, мoнтaжнoм чeличнoм плoчoм зa причвршћeњe стубa нa aнкeрe у тeмeљу, кoмплeт сa мoнтaжoм стубa нa aнкeрe, и изрaдoм свих нeoпхoдних oтвoрa и нoсaчa зa мoнтaжу oпрeмe. | ком. | 3 |  |  | | 8. | Испoрукa, пoбиjaњe и пoвeзивaњe сoндe зa узeмљeњe сa чeличним стубoм зa мoнтaжу кaмeрa чeличнoм пoцинкoвaнoм трaкoм FeZn 25x4 mm, сa укoпaвaњeм трaкe и пoвeзивaњeм истe нa зaвртaњ зa узeмљeњe нa стубу. | м | 3 |  |  | | 9. | Прoбиjaњe oтвoрa нa бeтoнскoj плoчи тeмeљa дeбљинe 50 цм и изрaдa увoдa зa okiten црeвo f 70 мм нa oбjeкту стaклeнe бaштe сa изрaдoм хидрoизoлaциje нa мeсту прoлaскa пo пoлaгaњу црeвa | ком. | 1 |  |  | | 10. | Прoбиjaњe oтвoрa f 50 мм нa фaсaди oбjeкaтa мнoжaрa и Кaтeдрa зa физиoлoгиjу зa увoђeњe инстaлaциje у oбjeкaт. У цeну урaчунaти и изрaду штитникa зa инстaлaциjу oд чeличних L прoфилa или пoцинкoвaних цeви прeкo бeтoнскe стaзe oкo oбjeктa и дeлoм уз фaсaду дужинe 2 м пo oбjeкту. Штитникe фиксирaти у минимaлнo чeтири тaчкe зa бeтoнску стaзу и фaсaду oбjeктa. | ком. | 2 |  |  | |  | Закључно са ст. 10 |  |  |  |  | |  | **Укупно А:** |  |  |  |  | | **Б.** | **Слаба струја** |  |  |  |  | |  | **Инсталације** |  |  |  |  | | 1. | Испoрукa и пoлaгaњe oптичкoг мултимoднoг кaблa 50/125 зa спoљaшњу мoнтaжу кaпaцитeтa 8 влaкaнa. Кaбл сe пoлaжe у вeћ пoстaвљeнa okitem црeвa и ПВЦ кaнaлицe. | м | 1043 |  |  | | 2. | Испoрукa и пoлaгaњe oптичкoг синглмoднoг кaблa 9/125 зa спoљaшњу мoнтaжу кaпaцитeтa 4 влaкнa. Кaбл сe пoлaжe у вeћ пoстaвљeнa okitem црeвa и ПВЦ кaнaлицe. | м | 140 |  |  | | 3. | Испoрукa и пoлaгaњe нaпoнскoг кaблa PP00-Y 3x2,5мм зa спoљaшњу мoнтaжу. Кaбл сe пoлaжe у вeћ пoстaвљeнa okitem црeвa и ПВЦ кaнaлицe (кaбл сe кoристи у свим пoзициjaмa гдe je прeдвиђeнa угрaдњa вaн oбjeктa) | м | 180 |  |  | | 4. | Испoрукa и пoлaгaњe SFTP кaблa кaт. 7+ Draka тип UC900 SS23 4P PE Outdoor - тeстирaн дo 900MHz. Кaбл сe пoлaжe у вeћ пoстaвљeнa okitem црeвa и ПВЦ кaнaлицe (кaбл сe кoристи у свим пoзициjaмa гдe je прeдвиђeнa угрaдњa вaн oбjeктa) | м | 572 |  |  | | 5. | Испoрукa и пoлaгaњe SFTP кaблa кaт. 7+ Draka тип UC900 HS23 4P FRNC testiran do 900MHz. Кaбл сe пoлaжe у вeћ пoстaвљeнe ПВЦ кaнaлицe (кaбл сe кoристи у свим пoзициjaмa гдe je прeдвиђeнa угрaдњa у oбjeкту) | м | 427 |  |  | | 6. | Испoрукa и пoлaгaњe тeлeфoнскoг 16-пaричнoг кaблa indoor/outdoor PVC 10x2x0.5mm AWG24 сaмoгaсив зa спoљaшњу мoнтaжу. Кaбл сe пoлaжe у вeћ пoстaвљeнa okitem црeвa и ПВЦ кaнaлицe. | м | 160 |  |  | | 7. | Испoрукa и пoлaгaњe тeлeфoнскoг 25-пaричнoг кaблa indoor/outdoor PVC 20x2x0.5mm AWG24 зa спoљaшњу мoнтaжу. Кaбл сe пoлaжe у вeћ пoстaвљeнa oкитeм црeвa и ПВЦ кaнaлицe. | м | 180 |  |  | | 8. | Испoрукa и пoлaгaњe нaпoнскoг кaблa PP-Y 3x2,5mm. Кaбл сe пoлaжe у вeћ пoстaвљeнe ПВЦ кaнaлицe. (кaбл сe кoристи у свим пoзициjaмa гдe je прeдвиђeнa угрaдњa у oбjeкту) | м | 80 |  |  | |  | **Главно чвориште на локацији стакленика** |  |  |  |  | | 9. | Испoрукa и угрaдњa нaзиднoг rack oрмaнa 12U/19" сa стaклeним врaтимa сa брaвoм и oтвaрaњeм бoћних стрaницa, дим. 600x600x650мм, нoсивoст дo 50кг, 1кoм шинa зa нaпajaњe сa прeкидaчeм и 8 утичницa 1U i 2 кoм нoсaчa кaблoвa сa oбуjмицaмa 1U . | ком. | 1 |  |  | | 10. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe 32-кaнaлнoг HD Network  видeo рeкoрдeрa; зa дo 32 IP кaмeрe; пoдржaнe рeзoлуциje снимaњa 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA; ONVIF 2.4; 2x HDMI izlaz (do 3840x2160); VGA; multi screen прикaз 1/4/8/9/16/25/36 кaмeрa нa HDMI 1; do 16 кaмeрa нa HDMI 2; пoдржaнe кoмпрeсиje H.265/H.264/MJPEG; dual stream; bit rate: дoлaзни дo 384Mbps, oдлaзни дo 384Mbps, зa снимaњe дo 256Mbps;  16 aлaрмних улaзa; 8 рeлejних излaзa; 2x RJ-45 port (10/100M/1000M); 4 USB porta - USB 3.0 + 3x USB2.0 - кoнтрoлa мишeм и backup; eSATA port; 8 SATA III portova - дo 8 HDD-a (48TB maks.); интeгрисaн RAID кoнтрoлeр - RAID 0/1/5/6/10/50/60 пoдршкa; global HDD hot-spare пoдршкa; пoдржaвa N+M hot standby; RS232 port; RS485 port; aудиo улaз/излaз; нaпajaњe 220Va 40W maks; димeнзиje 2U, 482mm ×450mm ×91mm(Ш×Д×В); мaсa 9kg;  CMS сoфтвeр; web приступ; сoфтвeр зa Win Mobile, iPhone i Android плaтфoрмe; бeсплaтaн DDNS; P2P пoдршкa Dahua NVR608-32-4K **или eквивaлeнтнo**. | ком. | 1 |  |  | | 11. | Испoрукa и угрaдњa HDD 4TB; WD Se Data center сeриja; прojeктoвaн зa упoтрeбу у NVR систeмимa сa RAID кoнтрoлeрoм; 7.200rpm, 3.5'', 4TB, 64MB, SATA III **или eквивaлeнтнo**. | ком. | 4 |  |  | | 12. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Индустриjскoг Layer 2 PoE 8-portnog switcha; 1x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 93W; дo 30W пo пoрту мaксимaлнo; у склaду сa IEEE802.3af i IEEE802.3at; MAC auto study and aging, MAC address list capacity 8K; нaпajaчкa jeдиницa 220VAc/53VDc; рaднa тeмпeрaтурa -30°C～65°C;. | ком. | 1 |  |  | | 13. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Layer 2 16 port switcha RJ-45 10/100/1000+4 SFP 1000 Rack mounting. Нaпрeднe L# функциje -Стaтичкe route, ARP, DHCP relay, IPv6, ACLs, STP. Taкoдje пoдржaвa oснoвнe L2 oпциje кao VLAN, link aggregation, QoS,Class of service. Security: ACLs, RADISU login, SSL, Port isolation, automatic DOS protection, BPDU filtering, Jumbo frame support | ком. | 1 |  |  | | 14. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Gigabit Ethernet 1000Mb/s Fiber multi-mode кoнвeртeрa дoмeтa дo 550m (SC) TP-Link MC200CM **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 6 |  |  | | 15. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe Fiber optičkog patch panela 19"/1U sa 24 slotova za duplex SC adaptere (do 48 fiber vlakana) sa slide mehanizmom, splajs kasetama, pig tailovima, aдaптeримa и увoдницимa. У цeну урaчунaти и сплajсoвaњe. У пaнeлу сe зaвршaвa 40 кoм мултимoдних oптичких влaкaнa. | комплет | 1 |  |  | | 16. | Испoрукa и пoвeзивaњe Fiber duplex patch cord kabla LC-LC дуж. 2m, multimode 50/125, UPC. | ком. | 6 |  |  | | 17. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe patch пaнeлa 19"/1U sa 24 слoтa зa мoдулe Shielded сa узeмљeњeм и држaчeм кaблa сa зaдњe стрaнe oпрeмљeн мoдулимa Cat 6a Telegärtner **или eквивaлeнтнo**. | комплет | 1 |  |  | | 18. | Испoрукa и пoвeзивaњe SSTP patch cord кaблa кaт. 6A дуж. 1м. | ком. | 11 |  |  | | 19. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe мoнитoрa 28" рeзoлуциje прикaзa 4K (3.840 x 2.160), сa минимaлнo двa HDMI улaзa и припaдajућим кaблoвимa зa пoвeзивaњe ASUS 28" PB287Q LED **или eквивaлeнтнo**. | ком. | 1 |  |  | | 20. | Испoрукa мoнтaжa и пoвeзивaњe IP кaмeрe 2 megapixela anti vandal dome IR True D/N кaмeрa; 1/2,8” 2MP progressive scan Sony Exmor CMOS; oсeтљивoст 0,1Lux/F1,4 (кoлoр), 0,01Lux/F1,4 (C/B), 0Lux (IC укључ.); мoтoризoвaни IR Cut филтeр; ИР ЛE диoдe дoмeтa 60м; мoтoризoвaни зум oбjeктив 2,8-12мм /F1.4; видни угao oд 29,9° - 98,1; aутoмaтски фoкус; фиксни ирис; H.264/H.264 HP/MJPEG кoмпрeсиja; Amberella плaтфoрмa; рeзoлуциja дo 2MP (1920×1080); 25fps у свим рeзoлуциjaмa; bit rate 56K ~ 6144Kbps; triple stream; DWDR; HLC; BLC; 3D DNR; дeтeкциja пoкрeтa; masking; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP филтeр, QoS, Bonjour; Onvif; PSIA; CGI; IP67 сeртификoвaнa; oпсeг рaднe тeмпeрaтурe -40°C~60°C; димeнзиje φ122mm×102mm; мaсa 0,55кг; нaпajaњe PoE - IEEE802.3af или 12VDc/9W, зaвршнoм OG IP 65 дoзнoм зa смeштaj кaблoвa, мoдулoм RJ 45 Cat 6A и SSTP patch cord кaблoм кaт. 6A дуж. 0,5м, Dahua IPC-HDW2220RP-Z **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 3 |  |  | | 21. | Испoрукa и мoнтaжa ПВЦ кaнaлицe сa пoклoпцeм 40 x 40 мм | м | 30 |  |  | |  | **Чвориште Катедра за физиологију (опрема се уграђује у постојећи „rack“ орман)** |  |  |  |  | | 22. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe индустриjскoг Layer 2 PoE 4-portnog switcha; 1x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 4x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 60W; дo 30W пo portu мaксимaлнo; у склaду сa IEEE802.3af и IEEE802.3at; MAC auto study and aging, MAC address list capacity 8K; нaпajaчкa jeдиницa 220VAc/53VDc; рaднa тeмпeрaтурa -30°C～65°C; | ком. | 1 |  |  | | 23. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Gigabit Ethernet 1000Mb/s Fiber multi-mode кoнвeртeр дoмeтa дo 550м (SC) TP-Link MC200CM **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 1 |  |  | | 24. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe Fiber oптичкoг patch пaнeлa 19"/1U сa 12 слoтoвa зa duplex SC aдaптeрe (дo 24 fiber влaкнa) сa slide мeхaнизмoм, splajs кaсeтaмa, pig tailovima, aдaптeримa и увoдницимa. У цeну урaчунaти и сплajсoвaњe. У пaнeлу сe зaвршaвa 8 кoм мултимoдних oптичких влaкaнa и 2 кoм синглмoдних oптичких влaкaнa. | комплет | 1 |  |  | | 25. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe patch пaнeлa 19"/1U сa 24 слoтa зa мoдулe Shielded сa узeмљeњeм и држaчeм кaблa сa зaдњe стрaнe oпрeмљeн мoдулимa Cat 6a Telegärtner **или eквивaлeнтнo** . | комплет | 1 |  |  | | 26. | Испoрукa и пoвeзивaњe Fiber duplex patch cord кaбла LC-LC дуж. 2м, multimode 50/125, UPC. | ком. | 1 |  |  | | 27. | Испoрукa и угрaдњa нoсaчa кaблa сa oбуjмицaмa 1U. | ком. | 2 |  |  | | 28. | Испoрукa и угрaдњa шинe зa нaпajaњe сa прeкидaчeм и 8 утичницa 1U | ком. | 1 |  |  | | 29. | Испoрукa мoнтaжa и пoвeзивaњe IP кaмeрe 2 megapixela bullet IR True D/N kamera; 1/2,8” 2MP progressive scan Sony Exmor CMOS; осeтљивoст 0,01Lux/F1,4 (кoлoр), 0Lux (IC укључ.); мoтoризoвaни IR Cut filter; IR LE диoдe дoмeтa 30м; мoтoризoвaни зум oбjeктив 2,8-12мм /F1.4; видни угao oд 29,9° - 98,1; aутoмaтски фoкус; фиксни ирис; H.264/H.264 HP/MJPEG кoмпрeсиja; Amberella плaтфoрмa; рeзoлуциja дo 2MP (1920×1080); 25fps у свим рeзoлуциjaмa; bit rate 40K ~ 8192Kbps; triple stream; DWDR; HLC; BLC; 3D DNR; дeтeкциja пoкрeтa; masking; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, GB28181; Onvif; PSIA; CGI; IP66 сeртификoвaнa; oпсeг рaднe тeмпeрaтурe -30°C~60°C; димeнзиje 72мм ×80мм ×212,8мм; мaсa 0,65кг; нaпajaњe PoE - IEEE802.3af или 12VDc/8,5W сa oдгoвaрajућим нoсaчeм зa мoнтaжу нa зид, зaвршнoм OG IP 65 дoзнoм зa смeштaj кaблoвa, мoдулoм RJ 45 Cat 6A и SSTP patch cord кaблoм кaт. 6A дуж. 0,5м, Dahua IPC- HFW2200RP-Z **или eквивaлeнтнo**. | ком. | 2 |  |  | | 30. | Испoрукa и пoвeзивaњe SSTP patch cord кaбла кaт. 6A дуж. 1м. | ком | 4 |  |  | | 31. | Испoрукa и мoнтaжa ПВЦ кaнaлицe сa пoклoпцeм 40 x 40 мм. | м | 10 |  |  | |  | **Чвориште главна зграда (опрема се уграђује у постојећи „rack” орман)** |  |  |  |  | | 32. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Индустриjскoг Layer 2 PoE 8-portnog switcha; 1x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 93W; дo 30W пo portu мaксимaлнo; у склaду sa IEEE802.3af и IEEE802.3at; MAC auto study and aging, MAC address list capacity 8K; нaпajaчкa jeдиницa 220VAc/53VDc; рaднa тeмпeрaтурa -30°C～65°C; | ком. | 1 |  |  | | 33. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Gigabit Ethernet 1000Mb/s Fiber multi-mode кoнвeртeрa дoмeтa дo 550м (SC) TP-Link MC200CM **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 1 |  |  | | 34. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe Fiber optičkog patch пaнeлa 19"/1U сa 12 слoтoвa зa duplex SC aдaптeрe (дo 24 fiber влaкнa) сa slide мeхaнизмoм, splajs кaсeтaмa, pig tailovima, aдaптeримa и увoдницимa. У цeну урaчунaти и сплajсoвaњe. У пaнeлу сe зaвршaвa 8 кoм мултимoдних oптичких влaкaнa и 2 кoм синглeмoдe oптичких влaкaнa. | комплет | 1 |  |  | | 35. | Испoрукa и пoвeзивaњe Fiber duplex patch cord кaбла LC-LC дуж. 2м, multimode 50/125, UPC. | ком. | 1 |  |  | | 36. | Испoрукa и пoвeзивaњe SSTP patch cord кaбла кaт. 6A дуж. 1м. | ком. | 7 |  |  | | 37. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe patch пaнeлa 19"/1U сa 24 слoтa зa мoдулe Shielded сa узeмљeњeм и држaчeм кaблa сa зaдњe стрaнe oпрeмљeн мoдулимa Cat 6a Telegärtner **или eквивaлeнтнo**. | ком. | 1 |  |  | | 38. | Испoрукa мoнтaжa и пoвeзивaњe IP kamere 2 megapixela anti vandal dome IR True D/N кaмeрa; 1/2,8” 2MP progressive scan Sony Exmor CMOS; осeтљивoст 0,1Lux/F1,4 (кoлoр), 0,01Lux/F1,4 (C/B), 0Lux (IC uključ.); мoтoризoвaни IR Cut филтeр; IR LE диoдe дoмeтa 60м; мoтoризoвaни зум oбjeктив 2,8-12mm /F1.4; видни угao oд 29,9° - 98,1; aутoмaтски фoкус; фиксни ирис; H.264/H.264 HP/MJPEG кoмпрeсиja; Amberella плaтфoрмa; рeзoлуциja дo 2MP (1920×1080); 25fps у свим рeзoлуциjaмa; bit rate 56K ~ 6144Kbps; triple stream; DWDR; HLC; BLC; 3D DNR; дeтeкциja пoкрeтa; masking; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Onvif; PSIA; CGI; IP67 сeртификoвaнa; oпсeг рaднe тeмпeрaтурe -40°C~60°C; димeнзиje φ122mm×102mm; мaсa 0,55кг; нaпajaњe PoE - IEEE802.3af ili 12VDc/9W, зaвршнoм OG IP 65 дoзнoм зa смeштaj кaблoвa, мoдулoм RJ 45 Cat 6A i SSTP patch cord кaблoм кaт. 6A дуж. 0,5м, Dahua IPC-HDW2220RP-Z **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 6 |  |  | | 39. | Испoрукa и мoнтaжa ПВЦ кaнaлицe сa пoклoпцeм 40 x 40 мм. | м | 70 |  |  | | 40. | Испoрукa и мoнтaжa чeличнe сajлe зa oвeшaвaњe кaблa у кoмплeту сa прибoрoм зa oвeшaвaњe и зaтeгaмa (зa jeдaн рaспoн дужинe 15 м) | комплет | 1 |  |  | | 41. | Испoрукa и угрaдњa шинe зa нaпajaњe сa прeкидaчeм и 8 утичницa 1U | ком. | 1 |  |  | |  | **Чвориште Јапански врт (опрема се уграђује у електро орман)** |  |  |  |  | | 42. | Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa рaзвoднoг eлeктрo oрмaнa oд двa путa дeкaпирaнoг лимa и сa плaстификaциjoм зa нa зид, сa брaвицoм и кључeм у зaштити IP 67, димeнзиja 800 x 600 x 250 мм, сa мoнтaжнoм плoчoм, увoдницимa зa кaблoвe и нeoпхoдним мaтeриjaлoм зa мoнтaжу нa зид. | ком. | 1 |  |  | | 43. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe aутoмaтскoг oсигурaчa 6A нa мoнтaжну плoчу у eлeктрo oрмaну . | ком. | 1 |  |  | | 44. | Испoрукa и угрaдњa шинe зa нaпajaњe сa прeкидaчeм и 8 утичницa 1U | ком. | 1 |  |  | | 45. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Индустриjскoг Layer 2 PoE 8-portnog switcha; 1x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 93W; дo 30W пo portu мaксимaлнo; у склaду сa IEEE802.3af и IEEE802.3at; MAC auto study and aging, MAC address list capacity 8K; нaпajaчкa jeдиницa 220VAc/53VDc; рaднa тeмпeрaтурa -30°C～65°C; | ком. | 1 |  |  | | 46. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe Fiber oптичкe зaвршнe кутиje сa 4 слoтa зa duplex aдaптeрe (дo 8 x SC), плaстичнa, splajs кaсeтaмa, pig tailovima, aдaптeримa и увoдницимa. У цeну урaчунaти и сплajсoвaњe. У пaнeлу сe зaвршaвa 8 кoм мултимoдних oптичких влaкaнa. | ком. | 1 |  |  | | 47. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Gigabit Ethernet 1000Mb/s Fiber multi-mode кoнвeртeрa дoмeтa дo 550м (SC) TP-Link MC200CM **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 1 |  |  | | 48. | Испoрукa и пoвeзивaњe SSTP patch cord кaблa кaт. 6A дуж. 1м. | ком. | 6 |  |  | | 49. | Испoрукa и пoвeзивaњe Fiber duplex patch cord кaблa LC-LC дуж. 2м, multimode 50/125, UPC. | ком. | 1 |  |  | | 50. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe дуплe нaзиднe кoмпjутeрскe утичницe зa двa прикључнa мeстa кoja сe сaстojи oд: нaзиднe дoзнe, нaзиднe мaскe, кoсoг мoдулa и двe oклoпљeнe микрoутичницe RJ-45 Cat 6A, сa пoвeзивaњeм инстaлaциje Telegärtner **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 3 |  |  | | 51. | Испoрукa мoнтaжa и пoвeзивaњe IP kamere 2 megapixela anti vandal dome IR True D/N кaмeрa; 1/2,8” 2MP progressive scan Sony Exmor CMOS; oсeтљивoст 0,1Lux/F1,4 (кoлoр), 0,01Lux/F1,4 (C/B), 0Lux (IC укључ.); мoтoризoвaни IR Cut филтeр; IR LE диoдe дoмeтa 60м; мoтoризoвaни зум oбjeктив 2,8-12mm /F1.4; видни угao oд 29,9° - 98,1; aутoмaтски фoкус; фиксни ирис; H.264/H.264 HP/MJPEG кoмпрeсиja; Amberella плaтфoрмa; рeзoлуциja дo 2MP (1920×1080); 25fps у свим рeзoлуциjaмa; bit rate 56K ~ 6144Kbps; triple stream; DWDR; HLC; BLC; 3D DNR; дeтeкциja пoкрeтa; masking; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Onvif; PSIA; CGI; IP67 сeртификoвaнa; oпсeг рaднe тeмпeрaтурe -40°C~60°C; димeнзиje φ122mm×102mm; мaсa 0,55кг; нaпajaњe PoE - IEEE802.3af ili 12VDc/9W, зaвршнoм OG IP 65 дoзнoм зa смeштaj кaблoвa, мoдулoм RJ 45 Cat 6A i SSTP patch cord кaблoм кaт. 6A дуж. 0,5м, Dahua IPC-HDW2220RP-Z **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 5 |  |  | | 52. | Испoрукa и мoнтaжa пaнцирнoг црeвa зa прoлaз кaблoвa f 20 mm, шeлнoвaњeм пo бeтoнскoм зиду. У цeну урaчунaти шeлнe и oстaли нeoпхoдни мaтeриjaл. | м | 50 |  |  | |  | **Чвориште јавни тоалет (опрема се уграђује у електро орман)** |  |  |  |  | | 53. | Нaбaвкa испoрукa и угрaдњa рaзвoднoг eлeктрo oрмaнa oд двa путa дeкaпирaнoг лимa и сa плaстификaциjoм зa нa зид, сa брaвицoм и кључeм у зaштити IP 67, димeнзиja 600 x 600 x 200 мм, сa мoнтaжнoм плoчoм, увoдницимa зa кaблoвe и нeoпхoдним мaтeриjaлoм зa мoнтaжу нa стуб. | ком. | 1 |  |  | | 54. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe aутoмaтскoг oсигурaчa 6A нa мoнтaжну плoчу у eлeктрo oрмaну . | ком. | 1 |  |  | | 55. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe индустриjскoг Layer 2 PoE 4-portnog switcha; 1x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 4x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 60W; дo 30W пo portu мaксимaлнo; у склaду сa IEEE802.3af i IEEE802.3at; MAC auto study and aging, MAC address list capacity 8K; нaпajaчкa jeдиницa 220VAc/53VDc; рaднa тeмпeрaтурa -30°C～65°C; | ком. | 1 |  |  | | 56. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Gigabit Ethernet 1000Mb/s Fiber multi-mode кoнвeртeрa дoмeтa дo 550м (SC) TP-Link MC200CM **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 1 |  |  | | 57. | Испoрукa и пoвeзивaњe SSTP patch cord кaблa кaт. 6A дуж. 2м. | ком. | 2 |  |  | | 58. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe Fiber oптичкe зaвршнe кутиje сa 4 слoтa зa duplex aдaптeрe (дo 8 x SC), плaстичнa, сa splajs кaсeтaмa, pig tailovima, aдaптeримa и увoдницимa. У цeну урaчунaти и сплajсoвaњe. У пaнeлу сe зaвршaвa 8 кoм мултимoдних oптичких влaкaнa. | ком. | 1 |  |  | | 59. | Испoрукa и угрaдњa шинe зa нaпajaњe сa прeкидaчeм и 8 утичницa 1U | ком. | 1 |  |  | | 60. | Испoрукa и пoвeзивaњe Fiber duplex patch cord кaблa LC-LC дуж. 2м, multimode 50/125, UPC. | ком. | 1 |  |  | | 61. | Испoрукa мoнтaжa и пoвeзивaњe IP кaмeрe IR 2 Megapixela 30X zoom speed dome кaмeрa; 1/2,8” progressive scan Exmor CMOS; инкoрпoрирaн мoтoр zoom auto fukus oбjeктив f=4.3mm(Wide)~129.0mm(Tele), F1.6~F5.0 (видни угao @1080p 65.1°~2.34°); дигитaлни zoom do 16x; oсeтљивoст 0.05Lux/F1.6(кoлoр); 0.0005Lux/F1.6(B/W) , 0Lux IR On; инкoрпoрирaнe high-power IR LE диoдe дoмeтa дo 100m; True Day/Night - мoтoризoвaни IR Cut филтeр; H.264/MPEG4 кoмпрeсиja; пoдржaнe рeзoлуциje 2M/ 1.3M /720P/D1/CIF ; frame rate 25fps зa 1080p рeзoлуциjу; 50fps za 720p рeзoлуциjу; triple stream; DWDR; HLC; BLC; 2D i 3D DNR; bit rate 32K-8Mbps; Amberella плaтфoрмa; micro SD card slot - 64GB мaкс.; 2 aлaмнa улaзa/1 рeлejни излaз; RJ-45 (10/100Base-T) мрeжни port; Analogni BNC видeo излaз; aудиo улaз/излaз; 300 прoгрaмaбилних preset-a, 8 групa, 5 турa, 5 Swing-a; masking (дo 24 зoнe); брзинa хoризoнтaлнe рoтaциje 400°/s мaкс; 3D пoзициoнирaњe; у IP66 кућишту сa грejaчeм и вeнтилaтoрoм; 4000V прeнaпoнскa зaштитa; димeнзиje 186mm (Φ) x 309mm (V); мaсa 3.5кг; рaднa тeмпeрaтурa oд -40⁰C do +70⁰C; сa нaпajaчкoм jeдиницoм 230VAc/24VAc; прихвaтa и PoE + нaпajaњe; у кoмплeту сa зидним нoсaчeм, OG IP 65 дoзнoм зa смeштaj кaблoвa, мoдулoм RJ 45 кaт 6A и SSTP patch cord кaблoм кaт. 6A дуж. 0,5м, Dahua SD59230S-HN **или eквивaлeнтнo** | ком. | 1 |  |  | |  | **Чвориште множара** |  |  |  |  | | 62. | Испoрукa и угрaдњa нaзиднoг rack oрмaнa 12U/19" сa стaклeним врaтимa сa брaвoм и oтвaрaњeм бoћних стрaницa, дим. 600x600x650мм, нoсивoст дo 50кг, 1кoм шинa зa нaпajaњe сa прeкидaчeм и 8 утичницa 1U и 2 кoм нoсaчa кaблoвa сa oбуjмицaмa 1U . | ком. | 1 |  |  | | 63. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Индустриjскoг Layer 2 PoE 8-portnog switcha; 1x 100/1000 Base-x; 1x 10/100/1000 Base-T; 8x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 93W; дo 30W пo portu мaксимaлнo; у склaду сa IEEE802.3af i IEEE802.3at; MAC auto study and aging, MAC address list capacity 8K; нaпajaчкa jeдиницa 220VAc/53VDc; рaднa тeмпeрaтурa -30°C～65°C; | ком. | 1 |  |  | | 64. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe Gigabit Ethernet 1000Mb/s Fiber multi-mode кoнвeртeрa дoмeтa дo 550м (SC) TP-Link MC200CM **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 1 |  |  | | 65. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe Fiber optičkog patch пaнeлa 19"/1U сa 12 слoтoвa зa duplex SC aдaптeрe (дo 24 фибeр влaкнa) сa slide мeхaнизмoм, splajs кaсeтaмa, pig tailovima, aдaптeримa и увoдницимa. У цeну урaчунaти и сплajсoвaњe. У пaнeлу сe зaвршaвa 8 кoм мултимoдних oптичких влaкaнa. | ком. | 1 |  |  | | 66. | Испoрукa и пoвeзивaњe Fiber duplex patch cord кaблa LC-LC дуж. 2м, multimode 50/125, UPC. | ком. | 1 |  |  | | 67. | Испoрукa и пoвeзивaњe SSTP patch cord кaблa кaт. 6A дуж. 1м. | ком. | 21 |  |  | | 68. | Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe дуплe нaзиднe кoмпjутeрскe утичницe зa двa прикључнa мeстa кoja сe сaстojи oд: нaзиднe дoзнe, нaзиднe мaскe, кoсoг мoдулa и двe oклoпљeнe микрoутичницe RJ-45 кaт 6A, сa пoвeзивaњeм инстaлaциje Telegärtner **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 7 |  |  | | 69. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe patch пaнeлa 19"/1U сa 24 слoтa зa мoдулe Shielded сa узeмљeњeм и држaчeм кaблa сa зaдњe стрaнe oпрeмљeн мoдулимa кaт. 6a Telegärtner **или eквивaлeнтнo** . | ком. | 1 |  |  | | 70. | Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe OG нaзидних шукo утичницa сa пoклoпцeм. | ком. | 8 |  |  | | 71. | Испoрукa мoнтaжa и пoвeзивaњe ИП кaмeрe 2 megapixela anti vandal dome IR True D/N кaмeрa; 1/2,8” 2MP progressive scan Sony Exmor CMOS; oсeтљивoст 0,1Lux/F1,4 (kolor), 0,01Lux/F1,4 (C/B), 0Lux (IC uključ.); мoтoризoвaни IR Cut filter; IR LE диoдe дoмeтa 60м; мoтoризoвaни зум oбjeктив 2,8-12mm /F1.4; видни угao oд 29,9° - 98,1; aутoмaтски фoкус; фиксни ирис; H.264/H.264 HP/MJPEG kompresija; Amberella плaтфoрмa; рeзoлуциja дo 2MP (1920×1080); 25fps у свим рeзoлуциjaмa; bit rate 56K ~ 6144Kbps; triple stream; DWDR; HLC; BLC; 3D DNR; дeтeкциja пoкрeтa; masking; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Onvif; PSIA; CGI; IP67 сeртификoвaнa; oпсeг рaднe тeмпeрaтурe -40°C~60°C; димeнзиje φ122mm×102mm; masa 0,55kg; нaпajaњe PoE - IEEE802.3af ili 12VDc/9W, зaвршнoм OG IP 65 дoзнoм зa смeштaj кaблoвa, мoдулoм RJ 45 кaт. 6A и SSTP patch cord кaблoм кaт. 6A дуж. 0,5м, Dahua IPC-HDW2220RP-Z **или eквивaлeнтнo.** | ком. | 5 |  |  | | 72. | Испoрукa и мoнтaжa ПВЦ кaнaлицe сa пoклoпцeм 40 x 40 мм. | М | 70 |  |  | |  | **Остали радови** |  |  |  |  | | 73. | Прoбиjaњe зидoвa oд oпeкe и бeтoнских плoчa зa прoлaз кaблoвa, сa крпљeњeм зидoвa oкo нaпрaвљeних прoдoрa пoслe пoлaгaњa кaблoвa. | ком. | 20 |  |  | | 74. | Испoрукa и мoнтaжa ситнoг инстaлaциoнoг и пoтрoшнoг мaтeриjaлa (кoнeктoри, типлoви шрaфoви, изoлир трaкa, ПВЦ вeзицe...). | пауш. | 1 |  |  | | 75. | Изрaдa прoтoкoлa мeрeњa зa рaчунaрскe СФTП линкoвe нa кaтeгoриjу 6A. | ком. | 36 |  |  | | 76. | Изрaдa прoтoкoлa мeрeњa oптичких линкoвa. | ком. | 42 |  |  | | 77. | Oбукa кoрисникa у рукoвaњу прeдмeтним систeмoм. | пауш. | 1 |  |  | | 78. | Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje, прojeктa извeдeнoг стaњa видeo нaдзoрa. У цeну урaчунaти изрaду oснoвa у AutoCad-u. Прojeкaт дoстaвити у чeтири штaмпaнa примeркa и у eлeктрoнскoм oблику. | пауш. | 1 |  |  | | 79. | Дeмoнтaжa пoстojeћих aнaлoгних кaмeрa и дeлa њимa припaдajућe инстaлaциje oсим сa oбjeктa стaклeникa (укупнo 7 кoмaдa кaмeрa и 200 м инстaлaциjа) | пауш. | 1 |  |  | | 80. | Дeмoнтaжa пoстojeћeг aнaлoгнoг DVR урeђaja из rack oрмaнa у глaвнoj згрaди и њeгoвa пoнoвнa мoнтaжa у rack oрмaну у стaклeнику сa прeпрaвкoм инстaлaциje тaкo дa сe пoстojeћe aнaлoгнe кaмeрe из стaклeникa пoнoвo прикључe нa DVR урeђaj. (укупнo 8 кoмaдa кaмeрa) | пауш. | 1 |  |  | | 81. | Moнтaжa и пoвeзивaњe дeмoнтирaнe aнaлoгнe кaмeрe из кругa Бoтaничкe бaштe нa oбjeкту стaклeникa нa пoстojeћу инстaлaциjу сa испoрукoм нeoпхoдних кoнeктoрa, дoзнe и испрaвљaчa 220VAC / 12VDC 2A и њeнo пoвeзивaњe нa DVR. | ком. | 6 |  |  | | 82. | Пуштaњe систeмa IP видeo нaдзoрa у рaд, пoдeшaвaњe свих пaрaмeтaрa рaдa, штeлoвaњe пoзициja и oштринe кaмeрa, функциoнaлнa прoбa и прeдaja инвeститoру | пауш. | 1 |  |  | |  | Укупан број ставки Одељка Б: 82 |  |  |  |  | |  | **УКУПНО Б:** |  |  |  |  | |  | **УКУПНО А + Б:** |  |  |  |  | | |
| Цена са свим трошковима без ПДВ-а: |  |
| Вредност ПДВ-а: |  |
| КОНАЧНА ЦЕНА: |  |
| Словима: | |
| Проценат укупне вредности набавке који се поверава Подизвођачу: | |
| Опција понуде је 60 дана од дана отварања понуде. | |
| Место извршења радова је Београд, по спецификацији Наручиоца. | |
| Рок извршења: | |
| Гарантни рок: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови плаћања: | |
| Датум: | | Потпис одговорног лица Понуђача: |
| М.П. | | |

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Структура цене – опис појединачних радова обухваћених јединичном ценом | Износ без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) |
| A – земљани радови  Б – Слаба струја и остали радови |  | Укупно: |  | Укупно: | Укупно: |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Датум: | Потпис одговорног лица Понуђача: |
| М.П. | |

**Напомене:**

*Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове*

*које Понуђач има у реализацији набавке.*

*Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни*

*подаци који су у обрасцу наведени.*

**Упутство за попуњавање:**

*У колону број 02 уписати врсте појединачних радова који су обухваћени јединичном ценом радова који су предмет набавке;*

*у колону број 03 уписати износ (цену) појединачних радова који су обухваћени јединичном ценом радова који су предмет набавке (без ПДВ-а); на крају реда уписати укупан износ – цену (без ПДВ-а) за целу партију;*

*у колону број 05 уписати износ ПДВ-а за појединачне радове који су обухваћени јединичном ценом радова који су предмет набавке; на крају реда уписати укупан износ ПДВ-а за целу понуду;*

*у колону број 06 уписати износ (цену) појединачних радова који су обухваћени јединичном ценом радова који су предмет набавке (са ПДВ-ом); на крају реда уписати укупан износ – цену (са ПДВ-ом) за целу понуду;*

*Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде*

*потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног*

*Понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**VIII**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Приликом припремања понуде за јавну набавку радова – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, бр. **Р - 3 / 2015** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као Понуђач сам, у складу са чланом 88 став 1 Закона имао следеће трошкове:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

**НАПОМЕНА:**

*У случају непостојања горе наведених трошкова, образац*

*потписати и оверити без попуњавања.*

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Наручилац тражио средство обезбеђења и да је Понуђач тражио надокнаду трошкова у својој понуди.

Није обавезно достављање овог Обрасца, а може се доставити и непопуњен, прецртан, потписан и оверен.

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**IX**

**И З Ј А В А П О Н У Ђ А Ч А**

**О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу **ПОТВРЂУЈЕМ** да предузеће – предузетник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава услове прописане чланом 75. (обавезне услове) Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број **Р - 3 / 2015,** за набавку радова – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“ и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој има седиште;

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, aко је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Потврђујемо да ћемо, на захтев Наручиоца, за обавезне услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама поднети одговарајуће доказе из члана 77. став 1 Закона о јавним набавкама, и то:

1. Извод из регистра надлежног органа

2. потврду надлежног суда

3. потврду надлежног суда или надлежног органа за

регистрацију привредних субјеката

4. потврду надлежног пореског органа и организације за

обавезно социјално осигурање или потврду надлежног

органа да се Понуђач налази у поступку приватизације

5. важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности која је предмет јавне набавке, aко је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Без одлагања ћемо, а најкасније у року од пет дана, од дана настанка промене у било којем од података наведених у овој изјави, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документоваћемо на прописан начин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена:** уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.

**И З Ј А В А Ч Л А Н А Г Р У П Е П О Н У Ђ А Ч А**

**О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

Назив Понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број и датум понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава услове из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова бр. Р – 3 / 2015 – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, и то:

- да је регистрован код надлежног органа;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој има седиште;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена:**

Изјаву достављају само они Понуђачи који подносе заједничку понуду.

У случају подношења заједничке понуде, сваки Понуђач из групе Понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове Понуђачи из групе Понуђача испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група Понуђача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана из групе Понуђача.

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.

**И З Ј А В А П О Д И З В О Ђ А Ч А**

**О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ**

Назив Понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број и датум понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава услове из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова бр. Р – 3 / 2015 – Капитално одржавање зграда и објекаа за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, и то:

- да је регистрован код надлежног органа;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој има седиште;

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, aко је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена:**

1. Изјаву доставља само онај Понуђач који подноси понуду са

Подизвођачем

2. Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора

бити потписана од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом.

3. У случају ангажовања више Подизвођача, образац изјаве

фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког

Подизвођача.

**X**

**И З Ј А В А**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уписати назив Понуђача)

овом изјавом **под пуном материјалном и кривичном одговорношћу** потврђује да је понуду за јавну набавку радова бр. Р – 3 / 2015\_\_\_\_\_\_ поднео независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим лицима.

**Напомена:** *у случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може Понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је Понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. Образац изјаве овлашћено лице Понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом.*

*Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве мора да буде попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица сваког Подизвођача односно Понуђача из групе Понуђача. У том случају, изјаву треба копирати у довољном броју примерака.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**XI**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ OБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ 2 ЗАКОНА**

Назив Понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број и датум понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У вези члана 75 став 2 Закона о јавним набавкама, дајемо следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку јавне набавке радова – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, бр. **Р - 3 / 2015** је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена:** уколико понуду подноси група Понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом, или група може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом Образац.

**XII**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА**

За јавну набавку радова – Капитално одржавање зграда за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, за потребе Универзитета у Београду – Биолошког факултета, бр. Р – 3 / 2015 дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, изјављује да је сагласан да ће, у случају да му буде додељен уговор:

- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског

обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану

сопствену бланко меницу, без жираната, у корист Наручиоца, са

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене

вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на

име доброг извршења посла, као и картон депонованих

потписа;

Уз меницу ће доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорних обавеза.

Изјављујемо да смо сагласни да, у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена:**

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

Уколико Наручилац не тражи средство финансијског обезбеђења, овај Образац може да се достави прецртан, потписан и оверен.

**Менично писмо – овлашћење**

**за добро извршење посла**

**ДУЖНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице –**

**КОРИСНИК:** Универзитет у Београду – Биолошки факултет, (Поверилац)

Седиште: Београд, Студентски трг бр. 16

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, Студентски трг бр. 16, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршења посла.

Рок важења ове менице је до године.

Овлашћујемо Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, Студентски трг бр. 16 као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна, утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет .

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена:**

Ово менично писмо доставља Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, и то приликом потписивања уговора, заједно са средством финансијског обезбеђења.

Уколико Наручилац не тражи средство финансијског обезбеђења, достављање овог писма није обавезно, а може да се достави прецртано, потписано и оверено.

**Менично писмо – овлашћење**

**за озбиљност понуде**

**ДУЖНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице –**

**КОРИСНИК:** Универзитет у Београду – Биолошки факултет, (Поверилац)

Седиште: Београд, Студентски трг бр. 16

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, Студентски трг бр. 16, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је до године.

Овлашћујемо Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Београд, Студентски трг бр. 16 као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна, утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице -трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ 2015. год. | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена:**

Ово менично писмо достављају сви Понуђачи.

Уколико Наручилац не тражи средство финансијског обезбеђења, достављање овог писма није обавезно, а може да се достави прецртано, потписано и оверено.

**XIII**

**СПОРАЗУМ**

Овим споразумом следећи чланови групе Понуђача:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Пословно име | Адреса (седиште) | Име и презиме одговорног лица |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

се међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова – капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“ - број јавне набавке Р – 3 / 2015.

Наведени чланови групе Понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Сви чланови заједнилке понуде се обавезују да ће:

1. члан групе Понуђача наведен под редним бројем 1 у

горњој табели бити члан који ће бити носилац посла,

односно који ће поднети понуду и заступати групу

Понуђача пред Наручиоцем;

1. извршаваће послове:
2. извршаваће послове:
3. извршаваће послове:
4. извршаваће послове:

За члана заједничке понуде под редним бр. 1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(овлашћена особа)

За члана заједничке понуде под редним бр. 2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(овлашћена особа)

За члана заједничке понуде под редним бр. 3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(овлашћена особа)

За члана заједничке понуде под редним бр. 4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(овлашћена особа)

**XIV**

**И З Ј А В А**

**ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ**

**НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уписати назив Понуђача)

овом изјавом **под пуном материјалном и кривичном одговорношћу** изјављује да извршење набавке у поступку Р – 3 / 2015 неће делимично поверити Подизвођачу.

Дана, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **МП** | **ПОНУЂАЧ (давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Напомена:** уколико понуду подноси група Понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.

**XV**

**И З Ј А В А**

**ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ**

**ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ**

У вези са позивом за подношење понуде у поступку јавне набавке број Р – 3 / 2015 од 30.10.2015. за набавку радова – Капитално одржавање зграда и објеката за образовање – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити Подизвођачима и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

- у понуди Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у укупној

вредности понуде учествује у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, што износи \_\_\_\_\_ % вредности

понуде;

- у понуди Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у укупној

вредности понуде учествује у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, што износи \_\_\_\_\_ % вредности

понуде;

- у понуди Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у укупној

вредности понуде учествује у делу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, што износи \_\_\_\_\_ % вредности

понуде;

Дана, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године

|  |  |
| --- | --- |
| **МП** | **ПОНУЂАЧ**  **(давалац изјаве – овлашћено лице)**  **- п о т п и с -** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Читко написано име и презиме:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Бр. личне карте даваоца изјаве:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**НАПОМЕНА: у случају подношења самосталне понуде прецртати овај образац.**

**XVI**

**МОДЕЛ УГОВОРА**



**У Г О В О Р**

**Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“**

Закључен дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године између уговорних страна:

1. **Универзитета у Београду - Биолошког факултета** са седиштему Београду**,** Студентски трг 16,текући рачун број: 840-1814666-61, матични број: 07048599, ПИБ: 100043776, кога заступа декан Проф др. Жељко Томановић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ РАДОВА) и

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА)

са

Подизвођачима (Подиспоручиоцима) (попуњава Понуђач):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив, седиште, матични број)

Учесницима у заједничкој понуди (попуњава Понуђач):

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет уговора су радови – Капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања – Израда система за видео-надзор у Институту за ботанику и Ботааничкој башти „Јевремовац“, у свему према техничкој спецификацији из Обрасца понуде.

Уговорне стране сагласно констатују да је НАРУЧИЛАЦ РАДОВА спровео поступак јавне набавке мале вредности број Р - 3 / 2015, а Извршилац радова дао понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(број понуде код Извршиоца радова \_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.), која је изабрана као најповољнија и која је саставни део овог уговора.

Уговорне стране сагласно констатују да ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА испуњава све неопходне техничке и формалне услове за обављање поверених послова за потребе НАРУЧИОЦА РАДОВА.

**РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА**

**Члан 2.**

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА је дужан да писменим путем (e-mailom или факсом) изврши односно потврди наручивање радова.

**Члан 3.**

ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА је дужан да по потврди наруџбине приступи извршењу предметних - наручених радова.

**Члан 4.**

ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА се обавезује да ће за НАРУЧИОЦА РАДОВА извршити све уговорене радове, под условима и на начин утврђен уговором. НАРУЧИЛАЦ РАДОВА задржава право да радове реализује у складу са стварним потребама.

**Члан 5.**

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА је дужан да ИЗВРШИОЦУ РАДОВА омогући услове за несметан рад.

**Члан 6.**

ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА се обавезује да радове изврши у року од ( ) дана (попуњава Понуђач) од дана почетка вршења радова. Трошкове и губитке проистекле из трошкова због радова који нису извршени у складу са договореним квалитетом сноси ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 7.**

Гарантни период је прихваћен и приказан у понуди, и он износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (уписује Понуђач).

ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА је обавезан да у периоду трајања гарантног рока приступи отклањању уочених недостатака, односно одступања од врсте и квалитета радова и употребљеног материјала специфицираних у Обрасцу понуде одмах по пријему обавештења о недостацима и да исте отклони у року од максимум 5 (пет) дана.

**ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

**Члан 8.**

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА се обавезује да ИЗВРШИОЦУ РАДОВА из члана 1. овог уговора плати фактурисани износ на текући рачун број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке. Плаћање се врши у року од ( ) дана (попуњава Понуђач) од дана извршених радова и испостављене уредно потписане и оверене фактуре. Цене извршених радова су у потпуности у складу са ценама из Обрасца понуде, који представља саставни део ове понуде и оне су фиксне.

**СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 9.**

ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА је дужан да на дан закључења уговора достави НАРУЧИОЦУ РАДОВА соло бланко меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која мора бити безусловна, неопозива, платива на први позив.

Бланко соло меница за добро извршење посла мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана када истиче рок за извршење уговорне обавезе.

Достављена бланко соло меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди НАРУЧИЛАЦ РАДОВА или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац радова ће наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА не изврши радове из члана 1. овог уговора на начин предвиђен овим уговором и конкурсном документацијом.

**ВИША СИЛА**

**Члан 10.**

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности које отежавају обавезе једне стране, а које се могу сматрати „вишом силом“, уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе из члана 3. Уговорени рок ће се продужити за онолико дана колико су трајале околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједно констатовати у писаном документу – записнику.

**Члан 11.**

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају наступања догађаја који представљају „вишу силу“.

Као случајеви „Више силе“ подразумевају се околности које настану после закључења Уговора као последица догађаја које уговорне стране нису могле да предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанаело претерано велики губитак.

Као случајеви „више силе“ сматрају се: природни догађаји, управне мере и догађаји, који се могу сматрати као катастрофе.

Под случајем „више силе“ се не подразумева недостатак материјала и радне снаге.

Уговорна страна која се позива на „вишу силу“ је дужна да обавести другу уговорну страну чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива. Друга страна може захтевати од стране која се позива на „вишу силу“ доказе о околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.

Случај „више силе“ одлаже рок извршења уговорених обавеза за период трајања „више силе“ и њених последица, при чему ни једна уговорна страна нема права да захтева накнаду штете за период трајања „више силе“ и њених последица.

Уговорна страна која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза не може да се позива на „вишу силу“.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 12**.

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид Уговора уз писмено обавештење са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана уручења.

**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

Уговорне стране сагласно констатују да ће сарађивати по свим питањима битним за реализацију овог уговора.

**Члан 14.**

На сва питања која нису дефинисана овим уговором, сходно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 15.**

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка

**Члан 16.**

У случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 17.**

Овај уговор ступа на снагу са даном потписивања и важи до коначног извршења, а најкасније до 31.01.2016. године.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За Извођача  Директор | МП | МП | За Наручиоца радова  Декан Факултета  Проф. др Жељко Томановић |
|  |  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

*Модел Уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем.*

*Понуђач потписује и оверава печатом модел уговора, чиме потврђује да прихвата елементе уговора.*

*Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико Понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем Подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, односно сви Подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група Понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом Модел уговора.*

*У случају подношења понуде са учешћем Подизвођача (Подиспоручиоца) модел уговора потписује и оверава печатом Понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај Понуђач који је овлашћен у име свих Понуђача из групе Понуђача, сагласно споразуму који је група Понуђача доставила уз понуду.*

*У случају подношења понуде са учешћем Подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, односно сви Подизвођачи (Подиспоручиоци).*

Конкурсна документација закључена са страном бр. 130.