

**19 / 231 - 03.12.2015.**

Iako je Naručilac pitanja dobio neblagovremeno odnosno posle zakonskog roka za traženje dodatnih informacija, ovim putem dostavljamo traženе odgovorе u vezi javne nabavke br. D - 11 / 2015 – Laboratorijska oprema za nauku.

**Pitanje:**

Da li je prihvatljivo ponuditi stereo mikroskop sa LED osvetljenjem?

**Odgovor:**

Iako Naručiocu nije neophodno LED osvetljenje, prihvatljivo je ponuditi stereo mikroskop sa LED osvetljenjem.

**Pitanje:**

Da li je prihvatljivo ponuditi stereo mikroskop kod kog nije poznat prečnik okulara, dok je širina vidnog polja 20 mm?

**Odgovor:**

Nije prihvatljivo.

**Pitanje:**

Da li se zahteva da se ponude dva para okulara WF10x?

**Odgovor:**

Ne zahteva se, dovoljan je jedan par (2 komada).

**Pitanje:**

U tenderskoj dokumentaciji nije navedena tražena količina. Koju količinu je potrebno ponuditi?

**Odgovor:**

Potrebno je ponuditi 1 (jedan) komad, odnosno 1 (jedan) mikroskop.

**U Beogradu, 03.12.2015.**

**Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet**