

**Предмет:** **Појашњење -** **одговор на питање у отвореном поступку**

**ЈН број - д – 10-13/ 2018**

У току рока за подношење понуда у отвореном поступку набавке набавка лабораторијског материјала за науку за потребе Биолошког факултета у Београду а за коју су, дана 17.10.2018. године, позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, овом наручиоцу је, дана 22.10.2018. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило допис у коме је садржано питање односно захтев за појашњењем, и то:

Poštovana,

Radi dostavljanja odgovarajuće tenderske dokumentacije za Javnu nabavku broj D-10/2018 Laboratorijski materijal za nauku molim Vas za pojašnjenjem sledećih stavki:

**Partija 8-filteri**

Stavka 1-Minisart CA 0,2um, 28mm, sterilni, 50komada

Da li je odgovarajuće ponuditi Syringe filter istih karakteristika ali veličine pora 0,22um?

**Stavka 3-Mix Cellulose Ester membrane filters, pore size 0,45um, dia 47mm, sterile**

Da li se u delu količine "3kom" misli na 3 pakovanja? I molim Vas za informaciju koja je veličina pakovanja u pitanju.

**Stavka 4-Mix Cellulose Ester membrane filters, pore size 0,22um, dia 47mm, sterile**

Da li se u delu količine "3kom" misli na 3 pakovanja? I molim Vas za informaciju koja je veličina pakovanja u pitanju.

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015), и увидом у конкурсну документацију, као и чињенице да су наводи заинтересованог лица тачни, одговарамо како следи:

**Одговор 1.**

- Наручилац прихвата димeнзиjе пoрa филтeрa oд 0.22 µm

**Одговор 2.**

- **Stavka 3-Mix Cellulose Ester membrane filters, pore size 0,45um, dia 47mm, sterile -**  тo су три пaкoвaњa, a у свaкoм пaкoвaњу имa 100 филтeрa  прeцникa пoрa oд 0.45 µm  и прeчникa oд 47 cm , и стeрилни су нaрaвнo.

**Одговор 3.**

**- Stavka 4-Mix Cellulose Ester membrane filters, pore size 0,22um, dia 47mm, sterile-3** је пaкoвaње oд 100 филтeрa у свaкoм.

**Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**.

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**