

 **20 / 24 - 03.07.2015.**

Na zahtev (pitanje) jednog od potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženi odgovor u vezi javne nabavke br. R – 2 / 2015 – popravke i održavanje zgrada i objekata.

**Pitanje:**

Molimo vas da nam pojasnite poziciju 3.u konkursnoj dokumentaciji. Koji delovi stepeništa se oblažu PVC ramovima sa leksanom a koji delovi sa pločama za vanjsku upotrebu?

**Odgovor:**

Materijal za stepenište treba da bude otporan na vlagu i spoljašnju temperaturu, odnosno atmosferske prilike i takav da gazišta ne budu klizava.

U izmeni i dopuni konkursne dokumentacije dajemo nov detaljan opis stavke 3, a Ponuđači mogu pre podnošenja ponude svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 h da dođu i pogledaju mesto gde radovi treba da se vrše.

**U Beogradu, 03.07.2015.**

**Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet**